Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9/2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie oprogramowania gabinetowego oraz dostawa i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania systemowego”,  wg. poniższej specyfikacji:

Część 1: Wdrożenie oprogramowania gabinetowego, kompatybilnego z obecnym systemem Zamawiającego jakim jest KS-SOMED w postaci:

- Oprogramowania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy podmiotami zintegrowane z obecnym systemem medycznym Zamawiającego – KS-SOMED gdzie powstaje dokumentacja medyczna wytwarzana przez zamawiającego. Oprogramowanie umożliwiające m.in.:

- rejestrację danych o udzielonym świadczeniu,

- tworzenie komunikatów dotyczących zdarzeń medycznych (ZM),

- tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i jej zaindeksowanie w systemie e-zdrowia P1 oraz

- integrację z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych (ZM) i wymiany EDM.

Licencje dotyczące tworzenia zdarzeń medycznych i indeksowania w systemie e-zdrowia P1 muszą być ważne minimum 18 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia

Ze względu na posiadany system Dziedzinowy HIS Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał autoryzacje partnera handlowego producenta oprogramowania t.j.: Kamsoft S.A.

Część 2: Dostawa i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania systemowego w postaci:

- Serwer z systemem operacyjnym z licencjami dostępowymi – 1 szt.

- Wdrożenie Serwera z migracją danych – 1 szt.

- Komputery All in One – 4 szt.

- Instalacja i konfiguracja 4 szt. komputerów All in One oraz instalacja systemu antywirusowego na komputerach

- Serwer Backup – 1 szt.

- Instalacja i konfiguracja serwera Backup

zgodnie z poniższą specyfikacją:

Ad. 1 Serwer z systemem operacyjnym z licencjami dostępowymi – 1 szt.

| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; |
| --- | --- |
| Płyta główna | Jednoprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM 2.0 3 złącza PCI Express, w tym: 2 fizyczne złącza generacji 4 o prędkości x8; 1 fizyczne złącze o prędkości x4; Możliwość zainstalowania risera umożliwiającego instalację kart Full Height 4 gniazda pamięci RAM; 4 zintegrowane porty SATA z możliwością konfiguracji RAID 0, 1 oraz wsparciem dla systemów z rodziny Windows i Linux Wsparcie dla technologii: Dual Channel ECC |
| Procesory | Procesor 8-rdzeniowy architektura x86_64 osiągający wynik Average CPU Mark 14200 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 17.07.2023 |
| Pamięć RAM | 64 GB pamięci RAM DDR4 ECC 3200Mhz Możliwość rozbudowy do 128GB |
| Dyski twarde i napędy | Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5”; Zainstalowane 4 szt. dysków SSD o pojemności 960GB HOT PLUG; |
| Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, niezajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, WoL oraz PXE boot; |
| Kontrolery I/O | Kontroler SAS RAID dla dysków wewnetrzych posiadający 2GB pamięci cache obsługujący poziomy RAID 0,1,10,5,50,6,60 |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera, możliwość zamontowania dedykowanego portu VGA z przodu serwera · 2 porty USB 3.2 Gen 1 na panelu przednim; · 2 porty USB 2.0 dostępne z tyłu serwera; · 2 porty USB 3.2 Gen 1 dostępne z tyłu serwera; · 1 port USB-C dostępny z przodu serwera · Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej nie większej niż 500W; Redundantne wentylatory hotplug; |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Zainstalowana dedykowana (lub zintegrowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Pamięć umożliwiająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz umożliwiającej możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. Możliwość zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2019, 2022 Suse Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 8.7, 9.2 VMware ESXi 7.0 |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika do końca następnego dnia roboczego;. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość wykonania aktualizacji BIOS z nośnika USB. |

Ad. 2 Wdrożenie Serwera z migracją danych – 1 szt.

Wdrożenie serwera obejmuje dostawę i jego uruchomienie. Konfiguracja to podłączenie do domeny posiadanej przez zamawiającego. Serwer powinien być skonfigurowany jako zapasowy kontroler domeny . Zamawiający przewiduje aby baza danych wraz systemem aplikacji KS-Somed w POZ zamawiającego były przeniesione na zamawiany serwer.

Migracja winna odbyć się w sposób niezakłócający pracy jednostki zamawiającego.

Ad. 3 Komputery All in One – 4 szt.

| Komponent | Nazwa |
| --- | --- |
| Procesor | - obsługujący funkcje karty grafiki, - przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-wątkowy o częstotliwości bazowej min. 2,9GHz - pamięć podręczna L3 min. 12GB - proces litograficzny max 14 nm - Osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 12100. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html z dnia nie wcześniej niż ogłoszenie postępowania do dnia składania ofert |
| Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: - 2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 32GB RAM), - 1 złącza M.2 - 1 złącza SATA Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. |
| Porty wejścia / wyjścia | - Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo HDMI, 1 gniazdo D-Sub, 6 gniazd USB (w tym minimum 4 w standardzie USB 3.2 i minimum 2 gniazda wyprowadzone w dyskretny sposób z boku monitora – niewidoczne z przodu), Min. 1 gniazdo USB Typ C 1 gniazdo LAN, 2 gniazda Audio, |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 |
| Dysk twardy | 250GB w technologii SSD PCIe M.2 (prędkość odczytu: min 2100 MB/s, prędkość zapisu min. 1700 MB/s) Gwarancja pozostawiania uszkodzonego dysku u Zamawiającego |
| Karta Grafiki: | - Zintegrowana z procesorem - Fabrycznie podłączona do monitora sygnałem cyfrowym (kable podłączeniowe nie mogą wystawać poza obudowę) - Posiadająca min. Dwa wyjścia: HDMI i VGA - Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. |
| Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 3200MHz |
| Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę napęd DVD RW w kolorze obudowy – dopuszcza się napęd zewnętrzny |
| Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w obudowę lub płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet). - Wi-Fi 802.11 AC, Bluetooth 4.2 |
| Obudowa | - Obudowa typu All-In-One. Kolor biały. - Wymiary maksymalne ekranu (nie licząc podstawy i stopy) nie większe niż 542mm x 324mm x 50mm. - Przyciski Power i Reset wyprowadzone z boku lub od spodu monitora. - Matryca typu LED IPS o rozmiarze 23,8 cala, o kącie widzenia min 178 x 178 stopni. Matowa powierzchnia ekranu. Rozdzielczość min. 1920 x 1080 Full HD. 250 nit (cd/m2), liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln, regulacja cyfrowa (OSD), - Ergonomiczna stopa zapewniająca pełną regulację (wysokość, kont nachylenia, pivot, obrót). - Kompatybilność VESA 100 x 100 mm - Obudowa fabrycznie wyposażona w: - wbudowaną w komputer / obudowę kamerę min. 2MPx (nie dopuszcza się kamer dołączanych, przykręcanych) - 2x mikrofon - 2 głośniki stereo min. 3W |
| Zasilanie | - O mocy minimum 120W, dostosowany do wymagań oferowanej konfiguracji. - Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz, - zewnętrzny lub zintegrowany w obudowie. |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty w kolorze obudowy komputera |
| Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) w kolorze obudowy komputera + podkładka pod mysz |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. Klucz zapisany w Bios płyty głównej. |
| Gwarancja i Serwis | Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001. |
| Dodatkowe wymagania: | - Deklaracja CE / UE. - Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001 i ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 - Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Należy przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. |

Ad. 4 Instalacja i konfiguracja 4 szt. komputerów All in One oraz instalacja systemu antywirusowego na komputerach

Instalacja i konfiguracja komputerów obejmuje instalację oprogramowania gabinetowego na zakupionych komputerach, podłączenia komputerów do domeny oraz konfigurację z urządzeniami peryferyjnymi.

Ad. 5 Serwer Backup – 1 szt.

| Komponent | Opis parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.0 GHz |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 4GB |
| Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 4 |
| Obsugiwane dyski twarde | 3.5" oraz 2.5" SATA SSD Zamawiający wymaga dostawy 4 dysków SATA min 8 TB każdy |
| Pojemność dysków twardych | minimum do 22TB |
| Gniazda M.2 NVMe | Tak, co najmniej 2 zintegrowane na płycie |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |
| Porty USB 3.2 Gen 2 | Minimum 2 |
| Porty USB 2.0 | Minimum 2 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | RACK, 1U |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Zasilacz max. 100 W, 100-240 V |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |
| VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Kopia zapasowa ustawień/przywracanie ustawień/resetowanie ustawień systemu |
| Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |
| Gwarancja | 3 lata |

Ad 6. Instalacja i konfiguracja serwera Backup

Instalacja i konfiguracja obejmuje:

- nadanie uprawnień dla użytkowników wskazanych przez zamawiającego i przeznaczenie im przestrzeni dyskowej

- ustawienie harmonogramu codziennej archiwizacji bazy danych Oracle

- ustawienie co tygodniowej archiwizacji maszyn wirtualnych wskazanych przez zamawiającego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.